Муниципальное бюджетное учреждение

«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов»

Родионово-Несветайского района

«11»\_июля\_2014 г. сл. Родионово-Несветайская

ПРИКАЗ №\_\_\_\_\_\_

**О принятии мер по устранению нарушений, выявленных в результате проверки, проведенной территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах.**

В связи с устранением нарушений, выявленных в результате проверки Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах

Приказываю:

1. Создать комиссию по устранению нарушений, выявленных в результате проверки, проведенной в МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района с 16.06.2014 по 11.07.2014г. в следующем составе:

Председатель комиссии: заместитель директора по АХЧ Лыскина А.Г.

Члены комиссии: Главный бухгалтер Логвиненко Г.Т.

Заведующая СРО Мищенко Е.А.

1. Вышеуказанной комиссии разработать и утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в результате проверки.
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И»

Родионово-Несветайского райна Кондратюк А.А.

С приказом ознакомлены

«Утверждаю» Директор МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кондратюк А.А.

План

мероприятий МБУ «ЦСО ГПВ и И» Родионово-Несветайского района по устранению нарушений, отмеченных актом проверки ТО УФС службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Нарушения допущенные за проверяемый период | Ответственный за исполнение | Меры по устранению нарушений | Сроки исполнения | Информация по устранению нарушений |
| 1 | Не обеспечено проведение периодического медицинского осмотра работающего персонала | Инженер по ОТ Сурков С.И. | Решается вопрос об изыскании денежных средств для оплаты за проведение медосмотра. | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 2 | Помещение для стирки белья не оборудовано системой вытяжной вентиляции с механическим побуждением | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Решается вопрос об изыскании денежных средств для оплаты за оборудование вентиляцией. | 15.05.2015 | Нарушение будет прекращено до 15.05.2015 |
| 3 | Изолятор обеспечен только одной койкой | Заведующая СРО Мищенко Е.А. Зам директора по АХЧ Лыскина А.Г | Решается вопрос об изыскании денежных средств для оплаты за 2-ю койку | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 4 | В душевых помещениях отсутствуют ребристые резиновые коврики | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Решается вопрос об изыскании денежных средств для оплаты за приобретенные резиновые коврики. | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 5 | Внутренняя отделка не допускает качественного проведения влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Решается вопрос об изыскании денежных средств для оплаты за проведение капитального ремонта. | 15.05.2015 | Нарушение будет прекращено до 15.05.2015 |
| 6 | Перед столовой 1 умывальник в нерабочем состоянии | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Решается вопрос об изыскании денежных средств для оплаты за замену умывальника. | 15.05.2015 | Нарушение будет прекращено до 15.05.2015 |
| 7 | В душевой на 1м этаже один душ не работает | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Решается вопрос об изыскании денежных средств для оплаты за замену душа. | 15.05.2015 | Нарушение будет прекращено до 15.05.2015 |
| 8 | В программу производственного контроля не включены исследования бактериологическими тестами сухожарового шкафа для контроля эффективности его работы | Зам директора по АХЧ Лыскина А.Г. | Готовится новый проект программы производственного контроля | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 9 | Уборочный инвентарь для постирочной не промаркирован, не выделен отдельный комплект одежды для разборки грязного белья | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение прекращено до 8.10.2014 |
| 10 | Не проводится проверка стерилизующего оборудования | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 11 | Санитарное состояние изолятора неудовлетворительное- окно в пыли и паутине | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 12 | Поступающие в СРО не имеют обследований на яйца ВИЧ-инфекцию, сифилис. | Медсестра Ковалева С.Ю. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 13 | Не осуществляется контроль за наличием у персонала вакцинации- против кори и краснухи, против вирусного гепатита. Просрочена ревакцинация против дифтерии | Медсестра Ковалева С.Ю. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 14 | В складском помещении не осуществляется контроль за температурно-влажностным режимом хранения продуктов питания – отсутствует психрометр | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Решается вопрос об изыскании денежных средств для оплаты за приобретение психрометра. | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 15 | Отсутствует маркировка на уборочном инвентаре в складском помещении | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 16 | В медицинском кабинете журнал контроля работы УФО ведется не по установленной форме | Медсестра Ковалева С.Ю. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 17 | На используемую термоиндикаторную ленту отсутствуют документы | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 18 | Бракеражные журналы готовой и сырой продукции ведутся не регулярно, не по установленной форме, нет подписей членов бракеражной комиссии | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 19 | В 2-х смывах из 10-ти выделены бактерии группы кишечной палочки | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |
| 20 | Емкости с суточными пробами не датированы, не все емкости обеспечены крышками | Заведующая СРО Мищенко Е.А. | Устранено в процессе проверки | 8.10.2014 | Нарушение будет прекращено до 8.10.2014 |

Заместитель директора по АХЧ А.Г.Лыскина